| # Certificado de puesta en marcha de aparato de Gas |  |  |  | # Nº |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agente de puesta en marcha: |  |  |  |  |
| Nombre ......................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| Dirección .................................................................................................. Población ...................................................... CP ................... |  |  |  |  |
| CIF ................................... Categoría ........................................................................................................................ |  |  |  |  |
| Datos de la instalación: |  |  |  |  |
| Dirección ................................................................ Nº ......... Planta .......... Puerta........... Población ................................ CP …………. |  |  |  |  |
| Datos del promotor: |  |  |  |  |
| Nombre ................................................................................................................................................. CIF/NIF ...................................... |  |  |  |  |
| Dirección .................................................................................................. Población ...................................................... CP ................... |  |  |  |  |
| Datos del Cliente o usuario final: |  |  |  |  |
| Nombre ................................................................................................................................................. NIF/CIF ...................................... |  |  |  |  |
| Datos del Aparato: |  |  |  |  |
| Tipo .................................................................... Marca .................................................. Modelo ............................................................... |  |  |  |  |
| Potencia Nominal (kW.) ..................................................... Número de fabricación ...................................................... |  |  |  |  |
| Pruebas realizadas de acuerdo con UNE 60.670:2014 parte 10: |  |  |  |  |
| Aparatos de gas (Tipos según la norma UNE-CEN/TR 1749IN). Comprobaciones a realizar; Aparatos de tipo A; Aparatos de tipo B; Aparatos de tipo C. Cocinas, encimeras y hornos1); Vitrocerámicas de fuegos cubiertos; Generadores de aire caliente según la Norma UNE-EN 525; Aparatos suspendidos de calefacción por radiación; # Otros; Tiro Natural; Tiro forzado. Correcto montaje del aparato; #### SÍ; SÍ; SÍ; SÍ; SÍ; SÍ; SÍ; SÍ. Estanquidad de la conexión del aparato; SÍ; SÍ; SÍ; SÍ; SÍ; SÍ; SÍ; SÍ. Análisis de los productos de la combustión; NO; SÍ; SÍ; NO; NO; SÍ; SÍ; SÍ. Medición del CO-ambiente; NO; SÍ; SÍ; SÍ; NO; SÍ(2); SÍ(2); SÍ(2). Tiro del conducto de evacuación; NO; NO; NO; NO; NO; SÍ(2); NO; NO. - Se incluyen tanto hornos independientes como hornos solidarios a cocinas. - Únicamente cuando el aparato esté ubicado en un local no considerado zona exterior (véase 4.1.2 de la norma UNE 60670-6:2014. |
| Espacio reservado para el ticket promotor o prueba inicial con empresa distribuidora. | Fecha:. Firma.. ### Firma del Promotor. Fecha:. Firma.. Firma del usuario o representante. | Espacio reservado para el ticket en la puesta en marcha al usuario. |
| El Agente de puesta en marcha firmante CERTIFICA que ha realizado las comprobaciones necesarias para la puesta en marcha del aparato reseñado y seguido las indicaciones adicionales del fabricante, con resultado favorable, por lo que el aparato se puede poner en marcha. |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |
| Fecha: |  | Fecha: |  |  |
| ##### Firma del Agente de puesta en marcha y sello de la Empresa Puesta en marcha al promotor |  | ##### Firma del Agente de puesta en marcha y sello de la Empresa Puesta en marcha al usuario final |  |  |